## Slide 1: PRůBĚH A vÝSLEDKY kontrol OSOB NAKLÁDAJÍCÍCH SE ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY
Mgr. Tomáš Kojan
Zdravotnické prostředky opět ve světle nové legislativy a současné praxe
Nemocnice Na Františku Praha
22. - 23. 5. 2023

## Slide 2: Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se zdravotnickými prostředky
SÚKL = LP + ZP (IVD)
zdravotnický prostředek (diagnostický zdravotnický prostředek in vitro)
ZP = ZT (PT/LT) + SZM
monitor v. f. / ultrazvuk / inf. pumpa sterilní krytí / vlhké hojení
elektrokauter / CRP / vyšetřovací stůl CRP set / glycerinové čípky
tonometr / lékařský teploměr dezinfekční přípravky
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 1/55

## Slide 3
95 % POS
nevnímá SZM jako ZP !
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 2/55

## Slide 4
„Zlaté pravidlo ZP“
Pokud si nejste jisti, k jakému řešení se přiklonit, posuďte daný problém prismatem základní filozofie legislativy ZP, tzn. nejsmysluplnější zajištění maximální bezpečnosti pacienta či uživatele prostředku v konkrétních podmínkách při použití konkrétního prostředku.
POS musí mít stále na zřeteli i fakt, že je povinen zabezpečit maximální bezpečnost i ve vztahu ke svým zaměstnancům!
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 3/55

## Slide 5: Legislativa 1/3
VII 1966 Z 20/1966 o péči o zdraví lidu – zdravotnické potřeby (příp. léčeb. a ortop. pomůcky)
VII 1990 SM 90/385/EHS o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích
IV 1990 V 61/1990 o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami
VI 1993 SM 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích
IX 1997 NV 179/1997 česká značka shody CCZ
Z 22/1997 o technických požadavcích na výrobky – zdravotnické prostředky
XII 1998 SM 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
X 1998 NV 180/1998 technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky
VII 2000 Z 123/2000 o zdravotnických prostředcích
VI 2001 NV 181/2001 technické požadavky na zdravotnické prostředky
VIII 2001 NV 286/2001 technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
V 2004 vstup ČR do EU – evropská značka shody CE
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 4/55

## Slide 6: Legislativa 2/3
IV 2015 Z 268/2014 o zdravotnických prostředcích
V 62/2015 prováděcí vyhláška k Z 268
V 2017 N 2017/745 o zdravotnických prostředcích
N 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
V 2021 Z 89/2021 o zdravotnických prostředcích
V 186/2021 prováděcí vyhláška k Z 89
Z 268/2014 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
V 187/2021 prováděcí vyhláška k Z 268
XII 2022 Z 375/2022 o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
V 377/2022 prováděcí vyhláška k Z 375
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 5/55

## Slide 7: Legislativa 3/3
Zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
  §§ 38 – 50 (§§ přestupkové – až 5 000 000 Kč)
Vyhláška č. 377/2022 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
  § 6 Minimální požadavky na bezpečnost prostředku pro účely správné skladovací praxe
  § 7 Obsah dokumentace používaných prostředků
Související legislativa
    Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
    Vyhláška č. 345/2002 Sb., o stanovených měřidlech
    Vyhláška č. 92/2012 Sb., o minimálních požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
    Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
    Vyhláška č. 306/2012 Sb., hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení
    Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 6/55

## Slide 8: Kontrola SÚKL 1/3
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Oznámení o kontrole (primární součinnost POS)
  Seznamy ZP vybraných oddělení
  Interní postupy POS se ZP
Kontrola na místě/na dálku (zjištění stavu u POS)
  Kontrola přístrojového vybavení vybraných oddělení
  Kontrola skladů ZP
Následné šetření (verifikace zjištěných skutečností)
  Kontrola VYR/ZZ
  Kontrola DOV/DIS/“DOD“
  Kontrola SER
Protokol o kontrole (objektivní vyhodnocení) – příp. podání a vyřízení námitek
Příp. následuje správní řízení (vyřízení zjištěných přestupků = sankce)
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 7/55

## Slide 9: Kontrola SÚKL 2/3
Kontrola na místě
  vedení seznamu ZP
  nabývací doklady
  návody k použití
  uchovávání jedinečné identifikace
  záznamy do pacientské dokumentace
  hlášení závažných nežádoucích příhod
  realizace nápravných opatření pro terén
  protokoly o instruktážích
  protokoly o bezpečnostně technických kontrolách/opravách
  provozní deníky
  záznamy MIN a MAX teploty
  záznamy o kontrole exspirací
  postupy, záznamy o úklidu a jeho kontrole
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 8/55

## Slide 10: Kontrola SÚKL 3/3
POS, který používá ZP při poskytování zdravotních služeb = POS, který je ze zákona povinen!
Není podstatné objektivní vlastnictví
Dokumentaci ke ZP je POS povinen vést a uchovávat po celou dobu používání prostředku + 1 rok po jeho vyřazení z používání (pro případ šetření závažné nežádoucí příhody) – viz § 41 odst. 3, § 44 odst. 4, § 45 odst. 5 a § 46 odst. 3
Dokumentace je akceptována ve formě listinné i ve formě elektronické
Pozor na definování povinností ve smluvní dokumentaci především v situaci, kdy POS není majitelem ZP – zápůjčky, konsignační sklady apod. (kdo zabezpečuje INS, BTK, opravy, skladovací podmínky?)
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 9/55

## Slide 11: Problém 1/12
Problém č. 1 – Seznam ZP
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(4) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen uchovávat jedinečnou identifikaci prostředků, s výjimkou zdravotnických prostředků rizikové třídy I a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro rizikové třídy A, které mu byly dodány. Tyto informace jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni na vyžádání předložit Ústavu.
(5) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést dokumentaci používaných prostředků,
a) u kterých musí být prováděna instruktáž,
b) u kterých musí být prováděna bezpečnostně technická kontrola, nebo
c) které jsou právním předpisem upravujícím oblast metrologie označeny jako pracovní měřidla stanovená.
(6) Obsah dokumentace používaných prostředků podle odstavce 5 stanoví prováděcí právní předpis.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 10/55

## Slide 12: Problém 1/12
Problém č. 1 – Seznam ZP
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(4) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen uchovávat jedinečnou identifikaci prostředků, s výjimkou zdravotnických prostředků rizikové třídy I a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro rizikové třídy A, které mu byly dodány. Tyto informace jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni na vyžádání předložit Ústavu.
(5) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést dokumentaci používaných prostředků,
a) u kterých musí být prováděna instruktáž,
b) u kterých musí být prováděna bezpečnostně technická kontrola, nebo
c) které jsou právním předpisem upravujícím oblast metrologie označeny jako pracovní měřidla stanovená.
(6) Obsah dokumentace používaných prostředků podle odstavce 5 stanoví prováděcí právní předpis.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 10/55

## Slide 13: Problém 1/12
Problém č. 1 – Seznam ZP
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(4) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen uchovávat jedinečnou identifikaci prostředků, s výjimkou zdravotnických prostředků rizikové třídy I a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro rizikové třídy A, které mu byly dodány. Tyto informace jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni na vyžádání předložit Ústavu.
(5) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést dokumentaci používaných prostředků,
a) u kterých musí být prováděna instruktáž,
b) u kterých musí být prováděna bezpečnostně technická kontrola, nebo
c) které jsou právním předpisem upravujícím oblast metrologie označeny jako pracovní měřidla stanovená.
(6) Obsah dokumentace používaných prostředků podle odstavce 5 stanoví prováděcí právní předpis.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 10/55

## Slide 14: Problém 1/12
Problém č. 1 – Seznam ZP
V 377/2022 § 7 Obsah dokumentace používaných prostředků
Dokumentace používaných prostředků, u kterých musí být prováděna instruktáž, prostředků, u kterých musí být na základě stanovení výrobce prováděna bezpečnostně technická kontrola, a prostředků, které jsou právním předpisem upravujícím oblast metrologie označeny jako pracovní měřidla stanovená, obsahuje
a) obchodní název prostředku,
b) doplněk názvu označující model prostředku, pokud existuje,
c) jedinečnou identifikaci prostředku; nebyla-li prostředku přidělena, tak identifikaci prostředku uvedením čísla šarže nebo sériového čísla prostředku, před kterým jsou uvedena slova „ČÍSLO ŠARŽE“ nebo „SÉRIOVÉ ČÍSLO“ nebo případně rovnocenný symbol,
d) označení rizikové třídy prostředku,
e) jméno nebo název výrobce,
f) jméno nebo název distributora, nebyl-li prostředek dodán přímo výrobcem,
g) datum uvedení prostředku do provozu a
h) záznam o provedených instruktážích, bezpečnostně technických kontrolách, opravách a revizích prostředku.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 11/55

## Slide 15: Problém 1/12
Problém č. 1 – Seznam ZP
V 377/2022 § 7 Obsah dokumentace používaných prostředků
Dokumentace používaných prostředků, u kterých musí být prováděna instruktáž, prostředků, u kterých musí být na základě stanovení výrobce prováděna bezpečnostně technická kontrola, a prostředků, které jsou právním předpisem upravujícím oblast metrologie označeny jako pracovní měřidla stanovená, obsahuje
a) obchodní název prostředku,
b) doplněk názvu označující model prostředku, pokud existuje,
c) jedinečnou identifikaci prostředku; nebyla-li prostředku přidělena, tak identifikaci prostředku uvedením čísla šarže nebo sériového čísla prostředku, před kterým jsou uvedena slova „ČÍSLO ŠARŽE“ nebo „SÉRIOVÉ ČÍSLO“ nebo případně rovnocenný symbol,
d) označení rizikové třídy prostředku,
e) jméno nebo název výrobce,
f) jméno nebo název distributora, nebyl-li prostředek dodán přímo výrobcem,
g) datum uvedení prostředku do provozu a
h) záznam o provedených instruktážích, bezpečnostně technických kontrolách, opravách a revizích prostředku.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 11/55

## Slide 16: Problém 1/12
Problém č. 1 – Seznam ZP
V 377/2022 § 7 Obsah dokumentace používaných prostředků
Dokumentace používaných prostředků, u kterých musí být prováděna instruktáž, prostředků, u kterých musí být na základě stanovení výrobce prováděna bezpečnostně technická kontrola, a prostředků, které jsou právním předpisem upravujícím oblast metrologie označeny jako pracovní měřidla stanovená, obsahuje
a) obchodní název prostředku,
b) doplněk názvu označující model prostředku, pokud existuje,
c) jedinečnou identifikaci prostředku; nebyla-li prostředku přidělena, tak identifikaci prostředku uvedením čísla šarže nebo sériového čísla prostředku, před kterým jsou uvedena slova „ČÍSLO ŠARŽE“ nebo „SÉRIOVÉ ČÍSLO“ nebo případně rovnocenný symbol,
d) označení rizikové třídy prostředku,
e) jméno nebo název výrobce,
f) jméno nebo název distributora, nebyl-li prostředek dodán přímo výrobcem,
g) datum uvedení prostředku do provozu a
h) záznam o provedených instruktážích, bezpečnostně technických kontrolách, opravách a revizích prostředku.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 11/55

## Slide 17: Problém 1/12
Problém č. 1 – Seznam ZP
V 377/2022 § 7 Obsah dokumentace používaných prostředků
Dokumentace používaných prostředků, u kterých musí být prováděna instruktáž, prostředků, u kterých musí být na základě stanovení výrobce prováděna bezpečnostně technická kontrola, a prostředků, které jsou právním předpisem upravujícím oblast metrologie označeny jako pracovní měřidla stanovená, obsahuje
a) obchodní název prostředku,
b) doplněk názvu označující model prostředku, pokud existuje,
c) jedinečnou identifikaci prostředku; nebyla-li prostředku přidělena, tak identifikaci prostředku uvedením čísla šarže nebo sériového čísla prostředku, před kterým jsou uvedena slova „ČÍSLO ŠARŽE“ nebo „SÉRIOVÉ ČÍSLO“ nebo případně rovnocenný symbol,
d) označení rizikové třídy prostředku,
e) jméno nebo název výrobce,
f) jméno nebo název distributora, nebyl-li prostředek dodán přímo výrobcem,
g) datum uvedení prostředku do provozu a
h) záznam o provedených instruktážích, bezpečnostně technických kontrolách, opravách a revizích prostředku.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 11/55

## Slide 18: Problém 1/12
Vedení seznamu ZP
  obchodní název
  název modelu, pokud existuje
  jedinečná identifikace (UDI), popř. alespoň LOT/SN
  riziková třída
  jméno VYR
  jméno DIS
  datum uvedení do provozu
  záznamy o INS, BTK, opravách a revizích
Týká se všech ZP (tedy i SZM) s definovanou povinností INS (instruktáže), BTK (bezpečnostně technické kontroly) a pracovních měřidel stanovených (např. lékařských teploměrů, tonometrů, osobních vah)
Příp. evidence metrologa nemocnice
Např. speciální sw pro ZP (FaMa+, Aptien, SAP-EAM), jiný použitelný sw (inventární) nebo alespoň tabulka xls
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 12/55

## Slide 19: Problém 2/12
Problém č. 2 – Posouzení shody
Z 375/2022 § 69 Přechodná a závěrečná ustanovení
(3) Prostředek, který byl uveden do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a byl řádně opatřen označením CE, nebo který byl řádně opatřen českou značkou shody, lze použít při poskytování zdravotních služeb v případě, že je u něj prováděn servis v souladu s tímto zákonem.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 13/55

## Slide 20: Problém 2/12
Problém č. 2 – Posouzení shody
Z 375/2022 § 69 Přechodná a závěrečná ustanovení
(3) Prostředek, který byl uveden do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a byl řádně opatřen označením CE, nebo který byl řádně opatřen českou značkou shody, lze použít při poskytování zdravotních služeb v případě, že je u něj prováděn servis v souladu s tímto zákonem.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 13/55

## Slide 21: Problém 2/12
Problém č. 2 – Posouzení shody
Z 375/2022 § 69 Přechodná a závěrečná ustanovení
(3) Prostředek, který byl uveden do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a byl řádně opatřen označením CE, nebo který byl řádně opatřen českou značkou shody, lze použít při poskytování zdravotních služeb v případě, že je u něj prováděn servis v souladu s tímto zákonem.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 13/55

## Slide 22: Problém 2/12
Označení CE a CCZ jako doklad posouzení shody
Pouze ZP s označením CE nebo CCZ mohou být dnes používány při poskytování zdravotních služeb
Rok 1997 – NV 179/1997
Rok 2004 – vstup do EU
Např. Chirana „MADE IN CZECHOSLOVAKIA“ – tonometry, sterilizátory, stomatol. soupravy, RTG
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 14/55

## Slide 23: Problém 2/12
Označení CE a CCZ jako doklad posouzení shody
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 15/55

## Slide 24: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 16/55

## Slide 25: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 16/55

## Slide 26: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 16/55

## Slide 27: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 17/55

## Slide 28: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 17/55

## Slide 29: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 17/55

## Slide 30: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 1

## Slide 31: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 1

## Slide 32: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 1

## Slide 33: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 1

## Slide 34: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 1

## Slide 35: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 2

## Slide 36: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 2

## Slide 37: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 3

## Slide 38: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 3

## Slide 39: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 3

## Slide 40: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 4

## Slide 41: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 4

## Slide 42: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 4

## Slide 43: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 4

## Slide 44: Problém 2/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 4

## Slide 45: Problém 3/12
Problém č. 3 – Určený účel
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby
a) prostředek byl používán v souladu s pokyny výrobce…
N 2017/745 čl. 5 Uvedení na trh a uvedení do provozu
1. Prostředek může být uveden na trh nebo do provozu pouze tehdy, pokud splňuje požadavky tohoto nařízení, a to za předpokladu, že je řádně dodán a správně instalován, udržován a používán v souladu se svým určeným účelem.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 18/55

## Slide 46: Problém 3/12
Problém č. 3 – Určený účel
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby
a) prostředek byl používán v souladu s pokyny výrobce…
N 2017/745 čl. 5 Uvedení na trh a uvedení do provozu
1. Prostředek může být uveden na trh nebo do provozu pouze tehdy, pokud splňuje požadavky tohoto nařízení, a to za předpokladu, že je řádně dodán a správně instalován, udržován a používán v souladu se svým určeným účelem.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 18/55

## Slide 47: Problém 3/12
Problém č. 3 – Určený účel
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby
a) prostředek byl používán v souladu s pokyny výrobce…
N 2017/745 čl. 5 Uvedení na trh a uvedení do provozu
1. Prostředek může být uveden na trh nebo do provozu pouze tehdy, pokud splňuje požadavky tohoto nařízení, a to za předpokladu, že je řádně dodán a správně instalován, udržován a používán v souladu se svým určeným účelem.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 18/55

## Slide 48: Problém 3/12
Určený účel definuje výrobce
Např. POCT glukometr – prodejní tvrzení DIS „pro sebetestování“ vs. určený účel VYR „pouze pro profesionální užití“ (Point Of Care Testing – požadavek profesionální periodické kalibrace a komunikace s nemocničním LIS)
Často z důvodů ekonomických POS nakupuje za nejnižší cenu (tonometry, glukometry) v rámci výběrového řízení !!! ALE !!! určený účel VYR uvádí např. „pouze pro domácí laické použití“ nebo „není určeno pro použití v klinické praxi nebo ambulantní péči“
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 19/55

## Slide 49: Problém 3/12
Určený účel definuje výrobce
Např. POCT glukometr – prodejní tvrzení DIS „pro sebetestování“ vs. určený účel VYR „pouze pro profesionální užití“ (Point Of Care Testing – požadavek profesionální periodické kalibrace a komunikace s nemocničním LIS)
Často z důvodů ekonomických POS nakupuje za nejnižší cenu (tonometry, glukometry) v rámci výběrového řízení !!! ALE !!! určený účel VYR uvádí např. „pouze pro domácí laické použití“ nebo „není určeno pro použití v klinické praxi nebo ambulantní péči“
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 19/55

## Slide 50: Problém 4/12
Problém č. 4 – Nabývací doklad
Informace o datu pořízení resp. uvedení do provozu = datum vzniku povinností POS (důležitá důkazní informace)
Dokladem může být např.
  faktura
  dodací list
  paragon
  kupní smlouva
  zápůjční smlouva
  darovací smlouva
  převod majetku atp.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 20/55

## Slide 51: Problém 5/12
Problém č. 5 – Návod k použití
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(2) Poskytovatel zdravotních služeb nesmí používat prostředek při poskytování zdravotních služeb, jestliže se jedná o případy uvedené v § 38 odst. 1. Dále nesmí poskytovatel zdravotních služeb používat prostředek při poskytování zdravotních služeb v případě, že nemá k dispozici návod k použití v českém jazyce; to neplatí, pokud se jedná o zdravotnický prostředek rizikové třídy I nebo IIa nebo diagnostický zdravotnický prostředek in vitro, u něhož výrobce stanovil, že návod není třeba pro bezpečné používání prostředku.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 21/55

## Slide 52: Problém 5/12
Problém č. 5 – Návod k použití
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(2) Poskytovatel zdravotních služeb nesmí používat prostředek při poskytování zdravotních služeb, jestliže se jedná o případy uvedené v § 38 odst. 1. Dále nesmí poskytovatel zdravotních služeb používat prostředek při poskytování zdravotních služeb v případě, že nemá k dispozici návod k použití v českém jazyce; to neplatí, pokud se jedná o zdravotnický prostředek rizikové třídy I nebo IIa nebo diagnostický zdravotnický prostředek in vitro, u něhož výrobce stanovil, že návod není třeba pro bezpečné používání prostředku.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 21/55

## Slide 53: Problém 5/12
Návod k ZP
  pokud jej VYR vydal (pro rizikovou třídu I a IIa nemusí – vodítkem je vyobrazený piktogram)
  smí být pouze v ČJ
  vždy aktuální verze musí být všem uživatelům k dispozici (včetně nových sw verzí)
  znát návod před zakoupením ZP – především u výběrových řízení
Slovo výrobce je „zákon“ (pouze pokud VYR povinnost nedefinoval, platí zákonné normy)
Důležité informace
  určený účel
  povinnost INS
  perioda BTK
  povinné vs. kompatibilní příslušenství
  uživatelská údržba
  životnost/EXP
  další důležité/bezpečnostní informace
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 22/55

## Slide 54: Problém 5/12
Návod k ZP
  pokud jej VYR vydal (pro rizikovou třídu I a IIa nemusí – vodítkem je vyobrazený piktogram)
  smí být pouze v ČJ
  vždy aktuální verze musí být všem uživatelům k dispozici (včetně nových sw verzí)
  znát návod před zakoupením ZP – především u výběrových řízení
Slovo výrobce je „zákon“ (pouze pokud VYR povinnost nedefinoval, platí zákonné normy)
Důležité informace
  určený účel
  povinnost INS
  perioda BTK
  povinné vs. kompatibilní příslušenství
  uživatelská údržba
  životnost/EXP
  další důležité/bezpečnostní informace
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 22/55

## Slide 55: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 5

## Slide 56: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 5

## Slide 57: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 5

## Slide 58: Problém 5/12
Návod k ZP
„Management návodů“ – významné doporučení
  funkční hierarchie odpovědných osob
  systém správy a uložení návodů
  příp. archivace návodů
  funkční systém seznamování zaměstnanců („koncových uživatelů“) s návody
Extrakce důležitých informací z návodu a jejich převedení do praxe oddělení/nemocnice
Přečíst celý návod alespoň jednou! Ale kompetentní osobou!!!
Možnost efektivní motivace zaměstnance
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 23/55

## Slide 59: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 6

## Slide 60: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 6

## Slide 61: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 6

## Slide 62: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 6

## Slide 63: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 6

## Slide 64: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 6

## Slide 65: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 7

## Slide 66: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 7

## Slide 67: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 7

## Slide 68: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 7

## Slide 69: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 8

## Slide 70: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 8

## Slide 71: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 8

## Slide 72: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 8

## Slide 73: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 8

## Slide 74: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 8

## Slide 75: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 9

## Slide 76: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 9

## Slide 77: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 9

## Slide 78: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 9

## Slide 79: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 10

## Slide 80: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 10

## Slide 81: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 10

## Slide 82: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 10

## Slide 83: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 10

## Slide 84: Problém 5/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 10

## Slide 85: Problém 6/12
Problém č. 6 – Uchovávání jedinečné identifikace
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(4) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen uchovávat jedinečnou identifikaci prostředků, s výjimkou zdravotnických prostředků rizikové třídy I a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro rizikové třídy A, které mu byly dodány. Tyto informace jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni na vyžádání předložit Ústavu.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 24/55

## Slide 86: Problém 6/12
Problém č. 6 – Uchovávání jedinečné identifikace
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(4) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen uchovávat jedinečnou identifikaci prostředků, s výjimkou zdravotnických prostředků rizikové třídy I a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro rizikové třídy A, které mu byly dodány. Tyto informace jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni na vyžádání předložit Ústavu.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 24/55

## Slide 87: Problém 6/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 25/55

## Slide 88: Problém 6/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 25/55

## Slide 89: Problém 6/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 26/55
QR

## Slide 90: Problém 6/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 26/55

## Slide 91: Problém 6/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 26/55

## Slide 92: Problém 6/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 26/55
QR

## Slide 93: Problém 6/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 26/55
QR

## Slide 94: Problém 6/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 26/55
QR

## Slide 95: Problém 6/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 11

## Slide 96: Problém 6/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 11

## Slide 97: Problém 6/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 11

## Slide 98: Problém 6/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 11

## Slide 99: Problém 6/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 11

## Slide 100: Problém 7/12
Problém č. 7 – Záznamy do pacientské dokumentace
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(3) Je-li při poskytování zdravotních služeb použit prostředek rizikové třídy IIb nebo III, je poskytovatel zdravotních služeb povinen provést o tom záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi.
Z 375/2022 § 42 Zvláštní použití prostředku
(1) V případě ohrožení života nebo zdraví pacienta může lékař poskytující zdravotní služby použít prostředek způsobem, který není v souladu s jeho návodem k použití, pokud nemá k dispozici jiný prostředek potřebných vlastností, za podmínky, že je takový způsob použití klinicky ověřen u podobného typu prostředku.
(2) Hodlá-li lékař použít prostředek způsobem podle odstavce 1, informuje o této skutečnosti a o možných důsledcích a rizicích tohoto postupu pacienta, popřípadě jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Neumožňuje-li zdravotní stav pacienta nebo nepřítomnost zákonného zástupce nebo opatrovníka seznámení podle věty první, učiní tak lékař neprodleně, jakmile to zdravotní stav pacienta nebo přítomnost jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka umožní.
(3) O postupu podle odstavce 1, důvodech, které k tomuto postupu vedly, a o podání informace podle odstavce 2 provede lékař záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 27/55

## Slide 101: Problém 7/12
Problém č. 7 – Záznamy do pacientské dokumentace
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(3) Je-li při poskytování zdravotních služeb použit prostředek rizikové třídy IIb nebo III, je poskytovatel zdravotních služeb povinen provést o tom záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi.
Z 375/2022 § 42 Zvláštní použití prostředku
(1) V případě ohrožení života nebo zdraví pacienta může lékař poskytující zdravotní služby použít prostředek způsobem, který není v souladu s jeho návodem k použití, pokud nemá k dispozici jiný prostředek potřebných vlastností, za podmínky, že je takový způsob použití klinicky ověřen u podobného typu prostředku.
(2) Hodlá-li lékař použít prostředek způsobem podle odstavce 1, informuje o této skutečnosti a o možných důsledcích a rizicích tohoto postupu pacienta, popřípadě jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Neumožňuje-li zdravotní stav pacienta nebo nepřítomnost zákonného zástupce nebo opatrovníka seznámení podle věty první, učiní tak lékař neprodleně, jakmile to zdravotní stav pacienta nebo přítomnost jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka umožní.
(3) O postupu podle odstavce 1, důvodech, které k tomuto postupu vedly, a o podání informace podle odstavce 2 provede lékař záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 27/55

## Slide 102: Problém 7/12
Problém č. 7 – Záznamy do pacientské dokumentace
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(3) Je-li při poskytování zdravotních služeb použit prostředek rizikové třídy IIb nebo III, je poskytovatel zdravotních služeb povinen provést o tom záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi.
Z 375/2022 § 42 Zvláštní použití prostředku
(1) V případě ohrožení života nebo zdraví pacienta může lékař poskytující zdravotní služby použít prostředek způsobem, který není v souladu s jeho návodem k použití, pokud nemá k dispozici jiný prostředek potřebných vlastností, za podmínky, že je takový způsob použití klinicky ověřen u podobného typu prostředku.
(2) Hodlá-li lékař použít prostředek způsobem podle odstavce 1, informuje o této skutečnosti a o možných důsledcích a rizicích tohoto postupu pacienta, popřípadě jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Neumožňuje-li zdravotní stav pacienta nebo nepřítomnost zákonného zástupce nebo opatrovníka seznámení podle věty první, učiní tak lékař neprodleně, jakmile to zdravotní stav pacienta nebo přítomnost jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka umožní.
(3) O postupu podle odstavce 1, důvodech, které k tomuto postupu vedly, a o podání informace podle odstavce 2 provede lékař záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 27/55

## Slide 103: Problém 7/12
Problém č. 7 – Záznamy do pacientské dokumentace
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(3) Je-li při poskytování zdravotních služeb použit prostředek rizikové třídy IIb nebo III, je poskytovatel zdravotních služeb povinen provést o tom záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi.
Z 375/2022 § 42 Zvláštní použití prostředku
(1) V případě ohrožení života nebo zdraví pacienta může lékař poskytující zdravotní služby použít prostředek způsobem, který není v souladu s jeho návodem k použití, pokud nemá k dispozici jiný prostředek potřebných vlastností, za podmínky, že je takový způsob použití klinicky ověřen u podobného typu prostředku.
(2) Hodlá-li lékař použít prostředek způsobem podle odstavce 1, informuje o této skutečnosti a o možných důsledcích a rizicích tohoto postupu pacienta, popřípadě jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Neumožňuje-li zdravotní stav pacienta nebo nepřítomnost zákonného zástupce nebo opatrovníka seznámení podle věty první, učiní tak lékař neprodleně, jakmile to zdravotní stav pacienta nebo přítomnost jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka umožní.
(3) O postupu podle odstavce 1, důvodech, které k tomuto postupu vedly, a o podání informace podle odstavce 2 provede lékař záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 27/55

## Slide 104: Problém 7/12
Problém č. 7 – Záznamy do pacientské dokumentace
Z 375/2022 § 39 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
(3) Je-li při poskytování zdravotních služeb použit prostředek rizikové třídy IIb nebo III, je poskytovatel zdravotních služeb povinen provést o tom záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi.
Z 375/2022 § 42 Zvláštní použití prostředku
(1) V případě ohrožení života nebo zdraví pacienta může lékař poskytující zdravotní služby použít prostředek způsobem, který není v souladu s jeho návodem k použití, pokud nemá k dispozici jiný prostředek potřebných vlastností, za podmínky, že je takový způsob použití klinicky ověřen u podobného typu prostředku.
(2) Hodlá-li lékař použít prostředek způsobem podle odstavce 1, informuje o této skutečnosti a o možných důsledcích a rizicích tohoto postupu pacienta, popřípadě jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Neumožňuje-li zdravotní stav pacienta nebo nepřítomnost zákonného zástupce nebo opatrovníka seznámení podle věty první, učiní tak lékař neprodleně, jakmile to zdravotní stav pacienta nebo přítomnost jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka umožní.
(3) O postupu podle odstavce 1, důvodech, které k tomuto postupu vedly, a o podání informace podle odstavce 2 provede lékař záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 27/55

## Slide 105: Problém 7/12
Problém č. 7 – Záznamy do pacientské dokumentace
Z 375/2022 § 50 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb v rámci vigilance
(2) Poskytovatel zdravotních služeb, který nabyl podezření, že došlo k závažné nežádoucí příhodě s následkem újmy na zdraví nebo smrti pacienta, je povinen uchovávat ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi tuto skutečnost.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 28/55

## Slide 106: Problém 7/12
Problém č. 7 – Záznamy do pacientské dokumentace
Z 375/2022 § 50 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb v rámci vigilance
(2) Poskytovatel zdravotních služeb, který nabyl podezření, že došlo k závažné nežádoucí příhodě s následkem újmy na zdraví nebo smrti pacienta, je povinen uchovávat ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi tuto skutečnost.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 28/55

## Slide 107: Problém 7/12
Problém č. 7 – Záznamy do pacientské dokumentace
Z 375/2022 § 50 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb v rámci vigilance
(2) Poskytovatel zdravotních služeb, který nabyl podezření, že došlo k závažné nežádoucí příhodě s následkem újmy na zdraví nebo smrti pacienta, je povinen uchovávat ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi tuto skutečnost.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 28/55

## Slide 108: Problém 7/12
Záznamy do zdravotnické dokumentace pacienta
Zápis o použití ZP IIb a III
  platí pro ZT a také pro SZM!
  např. předtištěné sestavy přístrojové techniky pro operační sál č. 1 a operační sál č. 2 apod.
  např. vylepení etiket implantátů apod.
Zápis o zvláštním použití ZP
Zápis o závažné nežádoucí příhodě s následkem újmy na zdraví nebo smrti pacienta (stačí, aby POS nabyl podezření!)
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 29/55

## Slide 109: Problém 7/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 30/55

## Slide 110: Problém 8/12
Problém č. 8 – Vigilance
Z 375/2022 § 49 Evidence závažné nežádoucí příhody a bezpečnostní nápravná opatření v terénu
(6) Ústav zveřejňuje prostřednictvím Informačního systému zdravotnických prostředků bezpečnostní upozornění pro terén zaslané výrobcem, zplnomocněným zástupcem nebo distributorem uživatelům v souvislosti s bezpečnostním nápravným opatřením v terénu, které bylo nebo má být na území České republiky provedeno.
Z 375/2022 § 50 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb v rámci vigilance
(1) Poskytovatel zdravotních služeb, u kterého došlo k podezření na závažnou nežádoucí příhodu prostředku, je povinen
a) činit veškerá potřebná opatření s cílem minimalizovat negativní dopady vzniklé příhody,
b) zpřístupnit výrobci a Ústavu prostředek, u něhož došlo k podezření na nežádoucí příhodu, včetně veškeré dokumentace pro účely kontroly a zjištění příčin vzniklé příhody a
c) poskytovat výrobci a Ústavu veškerou potřebnou součinnost a informace za účelem zjištění příčin vzniklé příhody.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb, který nabyl podezření, že došlo k závažné nežádoucí příhodě s následkem újmy na zdraví nebo smrti pacienta, je povinen uchovávat ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi tuto skutečnost.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 31/55

## Slide 111: Problém 8/12
Vigilance
Záznam o hlášení závažné nežádoucí příhody
Součinnost s VYR + SÚKL
Záznam o realizaci součinnosti doporučujeme uchovat
Záznam o realizaci nápravného opatření pro terén
Realizace nápravného opatření v linii VYR/DOV/DIS
Záznam o realizaci součinnosti doporučujeme uchovat
www.niszp.cz
http://www.niszp.cz/index.php/cs/system-vigilance/hlaseni-zdravotnicke-prostredky
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 32/55

## Slide 112: Problém 8/12
Vigilance
Záznam o hlášení závažné nežádoucí příhody
Součinnost s VYR + SÚKL
Záznam o realizaci součinnosti doporučujeme uchovat
Záznam o realizaci nápravného opatření pro terén
Realizace nápravného opatření v linii VYR/DOV/DIS
Záznam o realizaci součinnosti doporučujeme uchovat
www.niszp.cz
http://www.niszp.cz/index.php/cs/system-vigilance/hlaseni-zdravotnicke-prostredky
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 32/55

## Slide 113: Problém 8/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 33/55

## Slide 114: Problém 9/12
Problém č. 9 – Instruktáž
Z 375/2022 § 41 Instruktáž
(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby prostředek, u něhož to stanovil výrobce v návodu k použití, používala nebo obsluhovala při poskytování zdravotních služeb pouze osoba, která
a) absolvovala instruktáž k příslušnému prostředku provedenou v souladu s příslušným návodem k použití a
b) byla seznámena s riziky spojenými s používáním uvedeného prostředku.
(2) Instruktáž podle odstavce 1 písm. a) může provádět pouze
a) výrobce nebo osoba jím pověřená,
b) osoba, která byla proškolena osobou, která byla výrobcem pověřena k provádění takových školení, nebo
c) osoba, která absolvovala instruktáž od osoby uvedené v písmenu a) nebo b) a má v používání daného prostředku alespoň dvouletou praxi, pokud si výrobce nevyhradí jinak.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat informace o všech provedených instruktážích. Tyto informace je povinen uchovávat po celou dobu používání prostředku a po dobu 1 roku ode dne vyřazení prostředku z používání.
(4) V případě instruktáže podle odstavce 2 je možné u prostředku, jehož výrobce již zanikl, nahradit poučení výrobcem poučením osobou, která má v používání daného typu prostředku nejméně tříletou praxi.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 34/55

## Slide 115: Problém 9/12
Problém č. 9 – Instruktáž
Z 375/2022 § 41 Instruktáž
(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby prostředek, u něhož to stanovil výrobce v návodu k použití, používala nebo obsluhovala při poskytování zdravotních služeb pouze osoba, která
a) absolvovala instruktáž k příslušnému prostředku provedenou v souladu s příslušným návodem k použití a
b) byla seznámena s riziky spojenými s používáním uvedeného prostředku.
(2) Instruktáž podle odstavce 1 písm. a) může provádět pouze
a) výrobce nebo osoba jím pověřená,
b) osoba, která byla proškolena osobou, která byla výrobcem pověřena k provádění takových školení, nebo
c) osoba, která absolvovala instruktáž od osoby uvedené v písmenu a) nebo b) a má v používání daného prostředku alespoň dvouletou praxi, pokud si výrobce nevyhradí jinak.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat informace o všech provedených instruktážích. Tyto informace je povinen uchovávat po celou dobu používání prostředku a po dobu 1 roku ode dne vyřazení prostředku z používání.
(4) V případě instruktáže podle odstavce 2 je možné u prostředku, jehož výrobce již zanikl, nahradit poučení výrobcem poučením osobou, která má v používání daného typu prostředku nejméně tříletou praxi.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 34/55

## Slide 116: Problém 9/12
Problém č. 9 – Instruktáž
Z 375/2022 § 41 Instruktáž
(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby prostředek, u něhož to stanovil výrobce v návodu k použití, používala nebo obsluhovala při poskytování zdravotních služeb pouze osoba, která
a) absolvovala instruktáž k příslušnému prostředku provedenou v souladu s příslušným návodem k použití a
b) byla seznámena s riziky spojenými s používáním uvedeného prostředku.
(2) Instruktáž podle odstavce 1 písm. a) může provádět pouze
a) výrobce nebo osoba jím pověřená,
b) osoba, která byla proškolena osobou, která byla výrobcem pověřena k provádění takových školení, nebo
c) osoba, která absolvovala instruktáž od osoby uvedené v písmenu a) nebo b) a má v používání daného prostředku alespoň dvouletou praxi, pokud si výrobce nevyhradí jinak.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat informace o všech provedených instruktážích. Tyto informace je povinen uchovávat po celou dobu používání prostředku a po dobu 1 roku ode dne vyřazení prostředku z používání.
(4) V případě instruktáže podle odstavce 2 je možné u prostředku, jehož výrobce již zanikl, nahradit poučení výrobcem poučením osobou, která má v používání daného typu prostředku nejméně tříletou praxi.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 34/55

## Slide 117: Problém 9/12
Problém č. 9 – Instruktáž
Z 375/2022 § 41 Instruktáž
(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby prostředek, u něhož to stanovil výrobce v návodu k použití, používala nebo obsluhovala při poskytování zdravotních služeb pouze osoba, která
a) absolvovala instruktáž k příslušnému prostředku provedenou v souladu s příslušným návodem k použití a
b) byla seznámena s riziky spojenými s používáním uvedeného prostředku.
(2) Instruktáž podle odstavce 1 písm. a) může provádět pouze
a) výrobce nebo osoba jím pověřená,
b) osoba, která byla proškolena osobou, která byla výrobcem pověřena k provádění takových školení, nebo
c) osoba, která absolvovala instruktáž od osoby uvedené v písmenu a) nebo b) a má v používání daného prostředku alespoň dvouletou praxi, pokud si výrobce nevyhradí jinak.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat informace o všech provedených instruktážích. Tyto informace je povinen uchovávat po celou dobu používání prostředku a po dobu 1 roku ode dne vyřazení prostředku z používání.
(4) V případě instruktáže podle odstavce 2 je možné u prostředku, jehož výrobce již zanikl, nahradit poučení výrobcem poučením osobou, která má v používání daného typu prostředku nejméně tříletou praxi.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 34/55

## Slide 118: Problém 9/12
Povinnost provedení instruktáže
  pokud ji VYR definoval (POZOR na SZM) – často není explicitně definována
  primární instruktáž pro uživatele/zaměstnance pro nový ZP
  následná instruktáž pro nové uživatele/zaměstnance
  příp. opakovaná instruktáž (v případě potřeby např. při nedostatečných znalostech či dovednostech)
Instruktáž může provádět pouze
  VYR nebo jím pověřené osoby + osoby proškolené pověřenými osobami + osoby proškolené vyjmenovanými osobami, pokud mají min. 2 roky praxe s daným ZP a pokud si VYR nevyhradí jinak
  nejčastěji obchodní zástupce dodavatele (DIS/DOV/VYR)
  musí se prokázat platným certifikátem pro provádění INS pro daný ZP
Protokol o instruktáži – čtěte a kontrolujte!!!
  doporučené minimum: jméno POS + jméno školitele + název ZP (ne na SN!), základní rozsah školení, datum + prezenční listina účastníků s jejich podpisy
  uchovávání po celou dobu používání prostředku + 1 rok po jeho vyřazení z používání
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 35/55

## Slide 119: Problém 9/12
„Management instruktáží“ jde za POS
  není podstatný název dokumentu, ale jeho obsah
  Záznam o instruktáži / Protokol o proškolení / Dokument o seznámení
    ??? „Školitel prohlašuje, že je oprávněn…“
    !!! musí se prokázat platným certifikátem pro provádění INS pro daný ZP
    ??? „POS/Zaměstnavatel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci účastnící se školení mají dostatečné vědomosti a dovednosti…“
    !!! tak proč se školí
Možnost efektivní motivace zaměstnance
  minimalizace formalismu = eliminace potenciálních chyb
  vs. formalizace postupů v rámci QM
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 36/55

## Slide 120: Problém 10/12
Problém č. 10 – Servis
Z 375/2022 ČÁST OSMÁ § 44 Obecné ustanovení
Z 375/2022 ČÁST OSMÁ § 45 Bezpečnostně technická kontrola prostředku
Z 375/2022 ČÁST OSMÁ § 46 Oprava prostředku
Z 375/2022 ČÁST OSMÁ § 47 Revize prostředku
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 37/55

## Slide 121: Problém 10/12
Povinnost řádně provádět servis (bezpečnostně technické kontroly + opravy + revize)
  pravidla pro servis definuje VYR nebo patřičné právní předpisy
  součástí BTK je také elektrická kontrola, jedná-li se o elektrický prostředek
  elektrickým zařízením je takový ZP, který může způsobit ohrožení života, zdraví nebo majetku el. proudem
  rozsah a četnost BTK stanoví VYR, pokud ji nestanovil, pak u elektrických prostředků min. každé 2 roky
BTK/servis může provádět pouze
  VYR nebo jím pověřené osoby + osoby proškolené pověřenými osobami
  nejčastěji servisní technici dodavatele (DIS/DOV/VYR)
  musí se prokázat platným certifikátem pro provádění SER/BTK pro daný druh ZP
  osoby provádějící servis = osoby ohlášené v registru SÚKL (kromě rizikové třídy I) – www.rzpro.cz
Protokol o BTK/servisu – čtěte a kontrolujte!!!
  jméno POS + jméno SER + název ZP (musí být na SN!), rozsah BTK, výsledek BTK, datum, podpis
  protokol může být v ČJ, AJ nebo slovenštině
  uchovávání po celou dobu používání prostředku + 1 rok po jeho vyřazení z používání
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 38/55

## Slide 122: Problém 11/12
Problém č. 11 – Uživatelská údržba
Záznam o uživatelské údržbě
  pokud VYR vyžaduje (např. pro zachování záruky, pro kontrolu nastavení, funkčnosti, příslušenství atp.)
  denní / týdenní / měsíční / čtvrtletní / roční údržba – nezaměňovat s BTK
  v požadované periodě a v definovaném rozsahu provádí obsluha/zaměstnanec POS
  např. defibrilátor – výkon, RTG – provozní stálost, BIO/HEM analyzátory – kalibrace
Protokol o uživatelské údržbě
  např. formou provozního deníku/knihy apod.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 39/55

## Slide 123: Problém 11/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 12

## Slide 124: Problém 11/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 12

## Slide 125: Problém 11/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 13

## Slide 126: Problém 11/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 13

## Slide 127: Problém 11/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 13

## Slide 128: Problém 11/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 13

## Slide 129: Problém 11/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 13

## Slide 130: Problém 11/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 13

## Slide 131: Problém 12/12
Problém č. 12 – Správná skladovací praxe
V 377/2022 § 6 Minimální požadavky na bezpečnost prostředku pro účely správné skladovací praxe
(1) S prostředkem se nakládá tak, aby nebyl vystaven nepříznivým vlivům, nedošlo k jeho kontaminaci, poškození, odcizení, znehodnocení nebo záměně, zejména nesmí být prostředek při skladování a přepravě vystavován podmínkám, které neodpovídají podmínkám stanoveným výrobcem pro daný prostředek, zejména pokud jde o rozsah teplot, vlhkost a vystavení slunečnímu záření.
(2) Prostředek, který nelze použít podle § 38 odst. 1 zákona, prostředek, který není ve shodě s nařízením o zdravotnických prostředcích nebo nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, nebo prostředek v reklamačním řízení z důvodu jiných pochybností o jeho bezpečnosti nebo účinnosti se skladuje na odděleném a označeném místě.
(3) Prostředky musí být skladovány v suchých a čistých prostorách určených pro skladování prostředků, které splňují
a) teplotní požadavky stanovené výrobcem prostředku, pokud je stanovil, a to včetně jejich kontroly spočívající v měření teploty a vedení záznamů alespoň denních maxim a minim těchto měření; záznamy těchto měření musí být uchovávány po dobu 3 let,
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 40/55

## Slide 132: Problém 12/12
Problém č. 12 – Správná skladovací praxe
V 377/2022 § 6 Minimální požadavky na bezpečnost prostředku pro účely správné skladovací praxe
b) požadavek na zajištění účinnými opatřeními proti vnikání hmyzu nebo jiných zvířat, prachu, plísni a jiné kontaminaci prostředku,
c) podmínku, že podlahy a povrchy úložných prostor jsou čištěny a dezinfikovány vhodným čisticím a dezinfekčním prostředkem, a
d) další specifické podmínky pro skladování, pokud jsou výrobcem stanoveny.
(4) Prostory pro hygienické potřeby zaměstnanců, prostory pro provádění úklidu, prostory pro denní místnost a místo pro přípravu a konzumaci stravy musí být odděleny od prostor určených ke skladování a distribuci prostředků.
(5) Pro prostor určený ke skladování a distribuci prostředků musí být stanoven postup pro zajištění čistoty a dezinfekce prostor a dodržování hygienických požadavků. Dodržování těchto postupů musí být pravidelně kontrolováno a evidováno. Záznamy musí být uchovávány po dobu 1 roku a být na místě k nahlédnutí.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 41/55

## Slide 133: Problém 12/12
Problém č. 12 – Správná skladovací praxe
Z 375/2022 § 27 Správná skladovací praxe
(1) Pro účely tohoto zákona se správnou skladovací praxí rozumí souhrn pravidel zajišťujících, aby přeprava a skladování prostředku bylo uskutečňováno v souladu s pokyny výrobce a minimálními požadavky na bezpečnost prostředku. Minimální požadavky na bezpečnost prostředku stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Distributor a dovozce jsou povinni dodržovat správnou skladovací praxi.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 42/55

## Slide 134: Problém 12 A/12
SSP – A) Identifikace skladů ZP
Každé místo, na kterém je umístěn ZP déle než 24 hodin, je považováno za sklad ZP
Na ZP uložené na místě kratší dobu než 24 hodin je pohlíženo jako na ZP určené k denní spotřebě, tzn., že se na ně nevztahuje např. povinnost monitoringu teploty, vlhkosti a tlaku
Skladování ZP společně s léčivy není problémem - musí být ale splněny všechny požadavky všech výrobců všech skladovaných ZP a LP
Při finálním definování skladů ZP je rozumné provést jejich posouzení z hlediska metrologického, provozního, stavebního i ekonomického
POZOR na „nepodkročitelné minimum“ – prostory pro hygienické potřeby zaměstnanců, prostory pro provádění úklidu, prostory pro denní místnost a místo pro přípravu a konzumaci stravy musí být odděleny od prostor určených ke skladování a distribuci prostředků
Odpovídajícím posouzením by měly projít všechny prostory pro skladování a přepravu ZP - např. i transportní boxy či nákladní/sanitní vozy používané k přepravě ZP (zvláště při rozvozu SZM z centrálního skladu na oddělení/kliniky nemocnice situované v různých částech města)
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 43/55

## Slide 135: Problém 12 B/12
SSP – B) Definování skladovacích podmínek
Pokud u žádného ZP skladovaného v daném skladu VYR nestanovil parametry pro teplotu a/nebo vlhkost a/nebo tlak, nevzniká logicky POS povinnost sklad monitorovat
POZOR i podobné ZP od různých výrobců mohou mít různě ne/stanovené podmínky pro t/ϕ/p
Sklad musí projít posouzením z hlediska jeho prostorových parametrů, resp. jeho tepelné a vlhkostní homogenity => rozhodnutí o počtu a umístění teplotních a vlhkostních měřidel/čidel.
Sklad musí splňovat základní „kvalitativní i kvantitativní parametry“
Základní „kvalitativní“ parametry
  ochrana před přímým slunečním světlem
  ochrana před vlhkostí
  ochrana před plísněmi, prachem, hmyzem, hlodavci atp.
  ochrana před dalšími možnými kontaminanty
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 44/55

## Slide 136: Problém 12 B/12
Monitoring „kvantitativních“ parametrů
  teplota (MIN/MAX teploměr), vlhkost (vlhkoměr) a tlak (barometr) – POUZE pokud VYR stanovil!
  kalibrace měřidel (nezaměňovat s ověřováním měřidel ČMI/AML – teploměr pokojový vs. lékařský)
Záznamy o teplotě
  záznamy monitoringu jsou povinné POUZE pro teplotu
  musí být ve formě MIN a MAX teploty (de facto kontinuální měření) a v režimu 24/7 (365)
  povinnost archivace záznamů je 3 roky
  záznam z logiky věci musí být pravidelně vyhodnocován a následně přijatá nápravná opatření musejí být smysluplná
  již běžně zvládnutá pravidla pro LP nejsou zcela identická s pravidly pro ZP!
  pozor na dodržování podmínek při přepravě DIS/DOV/VYR
Stanovení rozsahu monitorovaných podmínek – dle uskladněných ZP
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 45/55

## Slide 137: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 14

## Slide 138: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 14

## Slide 139: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 14

## Slide 140: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 14

## Slide 141: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 46/55
Volně prodejný léčivý přípravek
Registrační číslo SÚKL: 61/168/77-C

## Slide 142: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 46/55
Volně prodejný léčivý přípravek
Registrační číslo SÚKL: 61/168/77-C

## Slide 143: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 46/55
Volně prodejný léčivý přípravek
Registrační číslo SÚKL: 61/168/77-C

## Slide 144: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 46/55
Volně prodejný léčivý přípravek
Registrační číslo SÚKL: 61/168/77-C

## Slide 145: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 47/55
Analýzou modelové situace dojdeme k následujícím výstupům:
pro tento sklad ZP musí být zajištěn monitoring teploty, vlhkosti i tlaku,
teplota v tomto skladu nesmí klesnout pod 10 °C a zároveň nesmí překročit 25 °C,
vlhkost v tomto skladu nesmí klesnout pod 20 % a zároveň nesmí překročit 75 % (optimální 40 – 60 %),
tlak v tomto skladu nesmí klesnout pod 700 hPa a zároveň nesmí překročit 1 060 hPa (ČR 967,2 – 1057,2 hPa),
pokud musejí být v tomto skladu skladovány AB0 sety, musejí být v prostoru s jiným teplotním režimem, tzn. např. navíc nákup chladničky do tohoto skladu (nebo uskladnění jinde v již existující chladničce).

## Slide 146: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 47/55
Analýzou modelové situace dojdeme k následujícím výstupům:
pro tento sklad ZP musí být zajištěn monitoring teploty, vlhkosti i tlaku,
teplota v tomto skladu nesmí klesnout pod 10 °C a zároveň nesmí překročit 25 °C,
vlhkost v tomto skladu nesmí klesnout pod 20 % a zároveň nesmí překročit 75 % (optimální 40 – 60 %),
tlak v tomto skladu nesmí klesnout pod 700 hPa a zároveň nesmí překročit 1 060 hPa (ČR 967,2 – 1057,2 hPa),
pokud musejí být v tomto skladu skladovány AB0 sety, musejí být v prostoru s jiným teplotním režimem, tzn. např. navíc nákup chladničky do tohoto skladu (nebo uskladnění jinde v již existující chladničce).

## Slide 147: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 47/55
Analýzou modelové situace dojdeme k následujícím výstupům:
pro tento sklad ZP musí být zajištěn monitoring teploty, vlhkosti i tlaku,
teplota v tomto skladu nesmí klesnout pod 10 °C a zároveň nesmí překročit 25 °C,
vlhkost v tomto skladu nesmí klesnout pod 20 % a zároveň nesmí překročit 75 % (optimální 40 – 60 %),
tlak v tomto skladu nesmí klesnout pod 700 hPa a zároveň nesmí překročit 1 060 hPa (ČR 967,2 – 1057,2 hPa),
pokud musejí být v tomto skladu skladovány AB0 sety, musejí být v prostoru s jiným teplotním režimem, tzn. např. navíc nákup chladničky do tohoto skladu (nebo uskladnění jinde v již existující chladničce).

## Slide 148: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 47/55
Analýzou modelové situace dojdeme k následujícím výstupům:
pro tento sklad ZP musí být zajištěn monitoring teploty, vlhkosti i tlaku,
teplota v tomto skladu nesmí klesnout pod 10 °C a zároveň nesmí překročit 25 °C,
vlhkost v tomto skladu nesmí klesnout pod 20 % a zároveň nesmí překročit 75 % (optimální 40 – 60 %),
tlak v tomto skladu nesmí klesnout pod 700 hPa a zároveň nesmí překročit 1 060 hPa (ČR 967,2 – 1057,2 hPa),
pokud musejí být v tomto skladu skladovány AB0 sety, musejí být v prostoru s jiným teplotním režimem, tzn. např. navíc nákup chladničky do tohoto skladu (nebo uskladnění jinde v již existující chladničce).

## Slide 149: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 47/55
Analýzou modelové situace dojdeme k následujícím výstupům:
pro tento sklad ZP musí být zajištěn monitoring teploty, vlhkosti i tlaku,
teplota v tomto skladu nesmí klesnout pod 10 °C a zároveň nesmí překročit 25 °C,
vlhkost v tomto skladu nesmí klesnout pod 20 % a zároveň nesmí překročit 75 % (optimální 40 – 60 %),
tlak v tomto skladu nesmí klesnout pod 700 hPa a zároveň nesmí překročit 1 060 hPa (ČR 967,2 – 1057,2 hPa),
pokud musejí být v tomto skladu skladovány AB0 sety, musejí být v prostoru s jiným teplotním režimem, tzn. např. navíc nákup chladničky do tohoto skladu (nebo uskladnění jinde v již existující chladničce).

## Slide 150: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 47/55
Analýzou modelové situace dojdeme k následujícím výstupům:
pro tento sklad ZP musí být zajištěn monitoring teploty, vlhkosti i tlaku,
teplota v tomto skladu nesmí klesnout pod 10 °C a zároveň nesmí překročit 25 °C,
vlhkost v tomto skladu nesmí klesnout pod 20 % a zároveň nesmí překročit 75 % (optimální 40 – 60 %),
tlak v tomto skladu nesmí klesnout pod 700 hPa a zároveň nesmí překročit 1 060 hPa (ČR 967,2 – 1057,2 hPa),
pokud musejí být v tomto skladu skladovány AB0 sety, musejí být v prostoru s jiným teplotním režimem, tzn. např. navíc nákup chladničky do tohoto skladu (nebo uskladnění jinde v již existující chladničce).

## Slide 151: Problém 12 B/12
Info v návodu
Info na obalu
Piktogramy
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 48/55

## Slide 152: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 15

## Slide 153: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 15

## Slide 154: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 15

## Slide 155: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 15

## Slide 156: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 15

## Slide 157: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 15

## Slide 158: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 15

## Slide 159: Problém 12 B/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 15

## Slide 160: Problém 12 C/12
SSP – C) Monitorovací systém
Dle reálných podmínek a potřeb skladu/oddělení/nemocnice navrhnout optimální způsob řešení monitoringu pro daný sklad/oddělení/nemocnici
Široká škála možností – MIN/MAX teploměry, vlhkoměry, barometry, dataloggery, elektronická mono/polyfunkční měřidla, monitorovací systémy (nastavení různých mezí, alarmů, hlídaní otevřených dveří, přístupová práva, perioda ukládání atd.)
Řešením může být i „chytrá“ klimatizace
Možností finálního řešení je nepřeberné množství, ale vždy musí být systém schopen poskytovat validní data - má-li tomu tak být, pak musí být postaven z kalibrovatelných / validovatelných / kontrolovatelných prvků.
Monitoring nesmí být samoúčelný – smysluplný systém následných opatření včetně kompetencí opravňujících k řešení vzniklých problémů – řešení tzv. „NU“
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 49/55

## Slide 161: Problém 12 D/12
Problém č. 12 – Správná skladovací praxe
Z 375/2022 § 38 Obecná ustanovení
(1) Prostředek nelze použít, pokud se jedná o prostředek,
a) který je uvedený na trh v rozporu s nařízením o zdravotnických prostředcích v případě zdravotnických prostředků nebo s nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v případě diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, a osoba, která takový prostředek používá, o této skutečnosti věděla nebo měla a mohla vědět,
b) u něhož existuje důvodné podezření, že bezpečnost a zdraví pacientů nebo třetích osob jsou ohroženy, a to i v případě, že prostředek je řádně instalován, popřípadě zaveden do lidského těla, udržován a používán v souladu s určeným účelem,
c) kterému uplynula lhůta pro bezpečné použití nebo implantaci,
d) který má z hlediska své výroby nedostatky, které mohou vést k ohrožení zdraví pacientů nebo třetích osob, nebo
e) u něhož může být ohrožena bezpečnost nebo ovlivněna jeho účinnost nebo funkční způsobilost v důsledku zjevně porušené celistvosti originálního balení.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 50/55

## Slide 162: Problém 12 D/12
Problém č. 12 – Správná skladovací praxe
Z 375/2022 § 38 Obecná ustanovení
(1) Prostředek nelze použít, pokud se jedná o prostředek,
a) který je uvedený na trh v rozporu s nařízením o zdravotnických prostředcích v případě zdravotnických prostředků nebo s nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v případě diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, a osoba, která takový prostředek používá, o této skutečnosti věděla nebo měla a mohla vědět,
b) u něhož existuje důvodné podezření, že bezpečnost a zdraví pacientů nebo třetích osob jsou ohroženy, a to i v případě, že prostředek je řádně instalován, popřípadě zaveden do lidského těla, udržován a používán v souladu s určeným účelem,
c) kterému uplynula lhůta pro bezpečné použití nebo implantaci,
d) který má z hlediska své výroby nedostatky, které mohou vést k ohrožení zdraví pacientů nebo třetích osob, nebo
e) u něhož může být ohrožena bezpečnost nebo ovlivněna jeho účinnost nebo funkční způsobilost v důsledku zjevně porušené celistvosti originálního balení.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 50/55

## Slide 163: Problém 12 D/12
SSP – D) Lhůta pro bezpečné použití
Dodržování doby exspirace
  ZP, který nelze použít – zásadním důvodem bývá EXP
  pravidelná kontrola EXP jednotlivých ZP ve skladu
  POZOR při skladování jednoho druhu, ale různých LOT/různých EXP („sesypávání“ šarží), zarovnávání starších ZP v regálech EXP novějšími, ukládání ZP do obalů od jiných ZP atd.
Záznamy o kontrole exspirace
  smysluplné stanovení periody kontroly a vhodný způsob doložení jejího provádění
ZP v reklamačním řízení z důvodu jiných pochybností o jeho bezpečnosti nebo účinnosti se skladuje na odděleném a označeném místě
Obecně se jedná o kontrolu bezpečnosti ZP, tzn. také např. neporušenosti obalu, zjevných vad, neúplnosti, změny barvy atd.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 51/55

## Slide 164: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 16
Kontrola VII 2022

## Slide 165: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 16
Kontrola VII 2022

## Slide 166: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 16
Kontrola VII 2022

## Slide 167: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 16
Kontrola VII 2022

## Slide 168: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 17
Kontrola III 2022

## Slide 169: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 17
Kontrola III 2022

## Slide 170: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 17
Kontrola III 2022

## Slide 171: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 17
Kontrola III 2022

## Slide 172: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 17
Kontrola III 2022

## Slide 173: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 17

## Slide 174: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 17

## Slide 175: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 17

## Slide 176: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 18
Naši „rekordmani“ ! ! !

## Slide 177: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 18
Naši „rekordmani“ ! ! !

## Slide 178: Problém 12 D/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 18
Naši „rekordmani“ ! ! !

## Slide 179: Problém 12 E/12
SSP – E) Zajištění čistoty a dezinfekce prostor
Provádění řádného úklidu skladovacích (přepravních) prostor
  stanovené postupy pro zajištění čistoty a dezinfekce prostor a dodržování hygienických požadavků
  podlahy a povrchy úložných prostor jsou čištěny a dezinfikovány vhodným čisticím a dezinfekčním prostředkem
Záznamy o úklidu a jeho kontrole
  dodržování postupů musí být evidováno (podlahy obvykle úklidová firma – povrchy obvykle zdravotnický personál)
  dodržování postupů musí být pravidelně kontrolováno
  povinnost archivace záznamů je 1 rok
  musí být na místě k nahlédnutí (pozor při outsourcingu úklidu!)
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 52/55

## Slide 180: Problém 12 E/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 53/55

## Slide 181: Problém 12 E/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 53/55

## Slide 182: Problém 12 E/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 53/55

## Slide 183: Problém 12 E/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 53/55

## Slide 184: Problém 12 E/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 53/55

## Slide 185: Problém 12 E/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 53/55

## Slide 186: Problém 12 E/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 53/55

## Slide 187: Problém 12 E/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 53/55

## Slide 188: Problém 12 E/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 19

## Slide 189: Problém 12 E/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 19

## Slide 190: Problém 12 E/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 19

## Slide 191: Problém 12 E/12
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 19
Proč MIN/MAX teploměr?

## Slide 192: Závěr
Přestupky POS dle četnosti
SSP – monitoring MIN/MAX teploměrem + záznam MIN a MAX teploty
SSP – výskyt ZP s překročenou dobou exspirace + vyčleněné místo (absence efektivní kontroly)
SSP – úklid skladů ZP dle definovaných postupů + doložitelnost jeho realizace
SPP – dodržování ostatních definovaných podmínek (přímé sluneční světlo, hmyz + hlodavci, vlhkost + plísně, denní místnost)
Návody – aktuální v ČJ (především k SZM)
INS – absence školení + správné pověření osob
BTK – dodržování intervalů + osvědčení SER
Označení CCZ a CE (platné posouzení shody)
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 54/55

## Slide 193
ZP2
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 55/55

## Slide 194
ZP x ZP
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 55/55

## Slide 195
Zlaté Pravidlo
X
Zdravotnických Prostředků
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 55/55

## Slide 196
Pokud si nejste jisti, k jakému řešení se přiklonit, posuďte daný problém prismatem základní filozofie legislativy ZP, tzn. nejsmysluplnější zajištění maximální bezpečnosti pacienta či uživatele prostředku v konkrétních podmínkách při použití konkrétního prostředku.
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP 55/55

## Slide 197
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 20
Vy a ZP
jste na stejné lodi !!!

## Slide 198
Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP Foto 20
Ale nejste
v tom sami !!!

## Slide 199: dotazník spokojenosti Předem děkujeme za spolupráci a za čas věnovaný odpovědím.
Dotazník spokojenosti
MÁTE ZKUŠENOSTI SE SÚKL?
Podělte se o ně s námi!
SÚKL se jako každá organizace snaží zlepšovat a rozvíjet poskytované služby.
Budeme proto rádi, když nám dáte zpětnou vazbu vyplněním následujícího dotazníku.

## Slide 200: Děkujeme za pozornost.
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz